Perizia Asseverata

PERIZIA ASSEVERATA SU QUALITA’ E QUANTITA’ DELLE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA

Il/la sottoscritto/a __________________ nato a ___________ (__) il __/__/____ residente in Comune di ________________ (__) via ________________ n._______, in qualità di _____________ iscritto all’Albo dell’ordine _____________ della Provincia di _____________________ al n° ______, incaricato dalla ditta _____________ con sede legale a __________________ in via _______________n. ________ in relazione all’istanza per l’autorizzazione _______________________ di un impianto ________________________ presso lo stabilimento sito nel Comune di ___________________ via ________________________, presa visione delle specifiche tecniche, del ciclo di funzionamento, delle tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento,

ACCERTA quanto segue

- Trattasi di un impianto_____________________________________________________

(breve descrizione dell’impianto con indicazione della potenza termica nominale, potenza elettrica prodotta e potenza termica recuperata espresse in kW, del tipo e della quantità nominale oraria di combustibile)

- I sistemi adottati per l’abbattimento degli inquinanti sono: ________________________

(sintetica descrizione dei sistemi di abbattimento)

- Le caratteristiche (qualità e quantità) degli inquinanti emessi nei gas di scarico dell’impianto, relativi ad un tenore in ossigeno negli effluenti gassosi secchi del ____%, in condizioni di regime normale di funzionamento con gas di alimentazione, fluidi di esercizio e manutenzione conformi alle specifiche tecniche del costruttore sono i seguenti: _______________________________________________________________________

(elencare gli inquinanti presenti nel flusso emissivo, esprimendone il valore di concentrazione previsto in mg/Nmc ed il flusso in massa degli stessi in kg/h. Gli inquinanti da indicare dovranno essere almeno quelli contenuti nell’Allegato I° alla parte V^ del D.Lgs 152/2006. I valori di concentrazione da riportare vanno riferiti al tenore di ossigeno nell’effluente gassoso indicato nelle relative tabelle di riferimento dell’Allegato I° alla parte V^ del D.Lgs 152/2006)

- La temperatura dei fumi combusti è pari a circa ____°C a monte del recupero energetico e _____°C a valle dello stesso;

- La portata dei gas di scarico secchi è pari a _______ Nmc/h con un tenore di ossigeno in volume pari al _____%.

(Il valore di portata da indicare va riferito al medesimo tenore di ossigeno nell’effluente gassoso utilizzato per la concentrazione degli inquinanti)

ATTESTA inoltre

di sottoscrivere la presente perizia confermando la veridicità, la correttezza e la certezza delle affermazioni, rilevazioni e più in generale dei contenuti in essa riportati.

località, gg/mese/anno

In fede